### Příloha 5.4	Číselníky logického modelu IS HMS

Pozn.: Pro odkazy atributů DM slouží označení číselníku, uvedené v horním řádku tabulky.

# LINMEL – liniové objekty

| ## LINMEL.Typ | Téma /*1 | Tab. 1 Typ liniového prvku |
| --- | --- | --- |
| 01 | ODVODNENI | Drén svodný |
| 02 | ODVODNENI | Drén sběrný |
| 03 | ODVODNENI | Drén záchytný |
| 04 | ODVODNENI | Drén zasakovací |
| 05 | ODVODNENI | Drén ochranný |
| 06 | ODVODNENI | Drén krtčí |
| 07 | ODVODNENI | Drén štěrbinový |
| 08 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Regulační drén navlažovací |
| 09 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Regulační drén svodný |
| 10 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Větrací drén |
| 11 | ODVODNENI | Příkop (odpad) sběrný |
| 12 | ODVODNENI | Příkop (odpad) svodný |
| 13 | ODVODNENI | Příkop záchytný |
| 14 | ODVODNENI | Kanál odvodňovací krytý |
| 15 | ODVODNENI | Kanál záchytný |
| 16 | ODVODNENI | Kanál odlehčovací |
| 17 | ODVODNENI | Odpad otevřený |
| 18 | ODVODNENI | Odpad trubní |
| 19 | ODVODNENI | Zakrytý úsek příkopu záchytného |
| 21 | ZAVLAHA, ODVODNENI | Kanál přívodní |
| 22 | ZAVLAHA, ODVODNENI | Kanál rozvodný |
| 23 | ZAVLAHA | Potrubí podzemní přívodní |
| 24 | ZAVLAHA | Potrubí podzemní výtlačné |
| 25 | ZAVLAHA | Potrubí podzemní rozvodné |
| 26 | ZAVLAHA | Potrubí povrchové rozvodné |
| 27 | ZAVLAHA | Potrubí mobilní rozvodné |
| 28 | ZAVLAHA | Brázda rozdělovací |
| 29 | ZAVLAHA | Brázda zavlažovací |
| 30 | ZAVLAHA | Kapkovací potrubí s dvojitou stěnou |
| 31 | ZAVLAHA | Pásový zavlažovač – osa pohybu |
| 32 | ZAVLAHA | Lineární (čelní) zavlažovač – osa |
| 33 | ZAVLAHA | Zavlažovací stroj – osa pohybu |
| 34 | ZAVLAHA | Mikroporézní kapkovací potrubí |
| 41 | EROZE | Osa ochranného pásu |
| 42 | EROZE | Průleh sběrný |
| 43 | EROZE | Průleh svodný |
| 44 | EROZE | Protierozní záchytný příkop sběrný |
| 45 | EROZE | Protierozní záchytný příkop svodný |

Tabulka pokračuje na další straně

| 46 | EROZE | Protierozní hrázka ochranná |
| --- | --- | --- |
| 47 | EROZE | Erozní rýha – zákres projevu vodní eroze |
| 48 | EROZE | Strž neasanovaná – zákres v ose |
| 49 | EROZE | Strž asanovaná – zákres v ose |
| 50 | EROZE | Terasová plošina (protierozní), terasový stupeň - pata a horní okraj |
| 51 | EROZE | Mez protierozní |
| 52 | EROZE | Osa zatravnění v meziřadí |
| 53 | EROZE | Směr výsadby s ochranným (protierozním) účinkem (ochranná liniová zeleň) - větrolamy |
| 54 | EROZE | Osa příkopu polní cesty s protierozním účinkem |
| 61 | TOK | Osa koryta vodního toku |
| 62 | TOK | Osa koryta upraveného úseku vodního toku |
| 63 | TOK | Osa příkopu či občasné vodoteče |
| 64 | TOK | Osa bystřiny |
| 65 | TOK | Osa upraveného (stabilizovaného) úseku bystřiny |
| 66 | TOK | Osa destabilizované bystřiny |
| 81 | OSTATNI | Osa koruny hráze MVN |
| 82 | OSTATNI | Kabel podzemní – související s objektem (silnoproudý, sdělovací) |
| 83 | OSTATNI | Osa účelové komunikace (polní cesty) |
| 84 | OSTATNI | Osa mostku, lávky pro pěší (L>5m jinak BOD) |
| 85 | OSTATNI | Křížení s komunikací |
| 86 | OSTATNI | Křížení s vodotečí (L>0,5m jinak BOD) |

Pozn.: /*1  Přiřazení podle sloupce TEMA slouží k selektivnímu dialogu ve fázi zadávání dat.

| ## LINMEL.ZVLO | Téma /*1 | Tab. 2a Zvláštní opatření (a kombinace) na liniovém trubním prvku drenážním: - ochrana proti zanášení - opatření pro zvětšení účinnosti drénu - ochrana před zanášením sloučeninami Fe - ochrana proti zarůstání kořeny - opatření pro zabezpečení stability potrubí - užití filtrů - ochrana proti vnějšímu poškození |
| --- | --- | --- |
| 01 | ODVODNENI | Úprava rozchodu a hloubky uložení drénů |
| 02 | ODVODNENI | Zvětšení světlosti drénů |
| 03 | ODVODNENI | Zvýšení minimálních sklonů drénů |
| 04 | ODVODNENI | Použití zeminných filtrů (odpadní kamenivo, štěrkopísky, místní materiály) |
| 05 | ODVODNENI | Použití vertikálních filtrů (VHF) |
| 06 | ODVODNENI | Použití syntetických filtrů (geotextílie netkané, kombinované) |
| 07 | ODVODNENI | Použití organických filtrů (rákos, sláma, rašelina) |
| 08 | ODVODNENI | Použití kombinovaných filtrů (prefabrikované, vícevrstvé) |
| 09 | ODVODNENI | Kombinace předchozích typů srovnatelným podílem (viz poznámka) |
| 10 | ODVODNENI | Změna uspořádání drenážní sítě (viz popis) |
| 11 | ODVODNENI | Úprava konstrukce drénů (viz popis) |
| 12 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Převod chráničkou, průchodka (L>0,5m jinak BOD) |
| 13 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Obetonování (L>0,5m jinak BOD) |
| 14 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Kladení na latě, na podkladky |
| 15 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Kladení do štěrkopískového lože |
| 16 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Obsyp prohozenou zeminou |
| 17 | ODVODNENI | Páskování spár drenážních trubek (ON 736934) |

Pozn.:	Platí text v Pozn./*1, tj. výběr témat ve sloupci TEMA je pouze pro účel selektivního dialogu při zadávání.

| ## LINMEL.Ochropat | Tab. 2b Ochranné opatření na drénu |
| --- | --- |
| 01 | Obalení drénů folií z PVC |
| 02 | PVC drén bez perforace |
| 03 | Obetonování |
| 04 | Náhrada drénu trubkou z azbestocementu |
| 05 | Zaštěrkování drenážní rýhy k podorničí |
| 06 | Zpevnění dna rýhy štěrkem (drtí, štěrkopískem) |
| 07 | Kladení drénů na latě, prkna, fólie |
| 08 | Trubky z tvrdých plastů |
| 09 | Fixace nivelety drénu (mikropiloty apod.) |

| ## LINMEL.Material | Profil | Tab. 3 Materiál hlavního liniového prvku (nezahrnuje doplňující opatření na liniovém prvku) |
| --- | --- | --- |
| 01 | TRUB | Pálená hlína |
| 02 | TRUB | Kamenina |
| 03 | TRUB | PVC plné (polyvinylchlorid) |
| 04 | TRUB | PVC perforované hladké |
| 05 | TRUB | PVC perforované flexibilní |
| 06 | TRUB | PE l (polyetylén) |
| 07 | TRUB | PE r (polyetylén) |
| 08 | TRUB | Potrubí betonové |
| 09 | TRUB | Potrubí železobetonové |
| 10 | TRUB | Ocel |
| 11 | TRUB | Litina |
| 12 | TRUB | Azbestocement |
| 13 | VSE | Beton – zpracování na místě |
| 14 | VSE | Železobeton – zpracování na místě |
| 15 | VSE | Zeminné sypké materiály |
| 16 | VSE | Stavební dřevo, kulatina |
| 17 | VSE | Organický materiál (tkaniny, zbytky rostlin, rašelina) |
| 18 | VSE | Štěrk |
| 19 | VSE | Kamenná rovnanina s odvodňovací funkcí (drén) |
| 20 | KORYTO | Pohoz štěrkopískem |
| 21 | VSE | Síťovina, fólie s drnem |
| 22 | KORYTO | Rohože |
| 23 | KORYTO | Plůtky s kamenným záhozem |
| 24 | KORYTO | Dlažba na sucho |
| 25 | KORYTO | Dlažba s vylitím spár cementovou maltou |
| 26 | KORYTO | Dlažba na cementovou maltu |
| 27 | KORYTO | Dlažba do podkladového betonu |
| 28 | KORYTO | Štětování |
| 29 | KORYTO | Pohoz z lomového kamene |
| 30 | KORYTO | Zához z lomového kamene |
| 31 | KORYTO | Rovnanina z lomového kamene |
| 32 | KORYTO | Dlažba betonová monolitická |
| 33 | KORYTO | Dlažba betonová z plných tvárnic (prefabrikátů) |
| 34 | KORYTO | Dlažba betonová z polovegetačních tvárnic |

Tabulka pokračuje na další straně

| 34 | KORYTO | Opevnění z velkoplošných prvků |
| --- | --- | --- |
| 35 | KORYTO | Drátokamenné prvky |
| 36 | VSE | Bez realizace opevnění |
| 37 | VSE | Drnování |
| 38 | VSE | Jiné typy vegetačních opevnění |
| 39 | VSE | Osetí travní směsí |
| 40 | VSE | Ostatní kovy a slitiny (Al, Cu, atd.) |
| 41 | VSE | Kombinace dvou a více materiálů |
| 42 | VSE | Jiné |

Pozn.:	Platí text v Pozn./*1, tj. výběr témat ve sloupci PROFIL je pouze pro účel selektivního dialogu při zadávání.

| ## LINMEL.PLTO | Tab. 4 Provedení spoje liniového trubního prvku |
| --- | --- |
| 01 | Na sraz |
| 02 | Hrdlové spoje lepené |
| 03 | Hrdlové spoje na pryžový kroužek |
| 04 | Hrdlové spoje svařované |
| 05 | Přírubové spoje (s tvarovkami) |
| 06 | Svařování na tupý sraz |
| 07 | Závitové spoje |

Pozn.:	PROFIL = TRUB

# BODMEL – bodové objekty

| ## BODMEL.Stavobj | Typ | Tab. 5 Typ bodového prvku |
| --- | --- | --- |
| 01 | ODVODNENI | Šachtice normální podzemní |
| 02 | ODVODNENI | Šachtice kontrolní nadzemní |
| 03 | ODVODNENI | Šachtice spádištní |
| 04 | ODVODNENI | Šachtice větrací, provzdušovací |
| 05 | ODVODNENI | Šachtice zdýmací |
| 06 | ODVODNENI | Šachtice regulační |
| 07 | ODVODNENI | Šachtice regulační – nápustná |
| 08 | ODVODNENI | Šachtice regulační – koncová |
| 09 | ODVODNENI | Šachtice větrací |
| 10 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Šachtice regulační - dávkovací |
| 11 | ODVODNENI | Šachtice vtoková |
| 12 | ODVODNENI | Šachtice vsakovací |
| 13 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Šachtice měrná (viz bod měření) |
| 14 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Odběrný objekt regulační drenáže |
| 15 | ODVODNENI | Výust drenážní – prefabrikovaná |
| 16 | ODVODNENI | Výust drenážní – trubní svahová |
| 17 | ODVODNENI | Výust drenážní – kamenná |
| 18 | ODVODNENI | Výust drenážní – betonová monolitická |
| 19 | ODVODNENI | Výust trubního kanálu boční |
| 20 | ODVODNENI | Výust trubního kanálu čelní |
| 21 | ODVODNENI | Jímka pramenní kamenná |
| 22 | ODVODNENI | Jímka pramenní trubní |

Tabulka pokračuje na další straně

| 23 | ODVODNENI | Jímka pramenní – jiný typ |
| --- | --- | --- |
| 24 | ODVODNENI | Jímka pramenní hluboká (napjatá hladina) |
| 25 | ODVODNENI | Jímka zasakovací |
| 26 | ODVODNENI ZAVLAHA | Jímací zařízení bodové jiného typu /* |
| 27 | ODVODNENI | Vtok trubního kanálu – čelní |
| 28 | ODVODNENI | Vtok trubního kanálu – boční |
| 29 | ODVODNENI | Vtok trubního kanálu – s lapákem |
| 30 | ODVODNENI | Vtok trubního kanálu – s průlehem |
| 31 | ODVODNENI | Čerpací stanice odvodňovací |
| 32 | ODVODNENI ZAVLAHA | Čerpací stanice regulační drenáže |
| 33 | ODVODNENI | Drén vertikální odvodňovací (napjatá hladina) |
| 34 | ODVODNENI | Studna odvodňovací (napjatá hladina) |
| 35 | ODVODNENI | Prvek regulační PRO (bez šachtice) |
| 36 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Hradící prvek regulační na síti otevřených kanálů (stavítko, šoupě) |
| 37 | ODVODNENI, ZAVLAHA | Vyrovnávací nádrž regulační drenáže |
| 38 | ZAVLAHA | Hydrant jednoduchý |
| 39 | ZAVLAHA | Hydrant dvojitý |
| 40 | ZAVLAHA | Hydrant s kalníkem |
| 41 | ZAVLAHA | Hydrant s kalníkem čerpaným |
| 42 | ZAVLAHA | Hydrant s kalníkem zasakovacím |
| 43 | ZAVLAHA | Hydrant se vzdušníkem |
| 44 | ZAVLAHA | Hydrant se vzdušníkem čerpaný |
| 45 | ZAVLAHA | Kalník |
| 46 | ZAVLAHA | Kalník čerpaný |
| 47 | ZAVLAHA | Kalník zasakovací |
| 48 | ZAVLAHA | Vzdušník |
| 49 | ZAVLAHA | Zemní šoupátková souprava |
| 50 | ZAVLAHA | Betonový blok (lomový, koncový, zajišťovací) |
| 51 | ZAVLAHA, ODVODNENI | Odběrné objekty povrchové vody |
| 52 | ZAVLAHA | Čerpací stanice závlahová |
| 53 | ZAVLAHA | Postřikovač otočný |
| 54 | ZAVLAHA | Postřikovač trubní |
| 55 | ZAVLAHA | Mikropostřikovač |
| 56 | ZAVLAHA | Rozstřikovač |
| 57 | ZAVLAHA | Rozstřikovací trysky, dýzy disperzní |
| 58 | ZAVLAHA | Kapkovač, kapilára |
| 59 | ZAVLAHA | Kapkovací potrubí s dvojitou stěnou |
| 60 | ZAVLAHA | Navlažovačky bodové závlahy |
| 61 | ZAVLAHA | Pivot radiálního zavlažovacího stroje |
| 62 | ZAVLAHA | Filtrace |
| 63 | ZAVLAHA | Jiná úprava závlahového média |

Tabulka pokračuje na další straně

| 70 | TOK | Stupeň |
| --- | --- | --- |
| 71 | TOK | Skluz |
| 72 | TOK | Pohyblivý jez |
| 73 | TOK | Vzdouvací objekt na toku – jiný typ |
| 74 | TOK | Rybí přechod |
| 75 | TOK | Mostek, hospodářský přejezd, trubní propustek (L<= 5m jinak LIN) |
| 76 | TOK | Brod |
| 77 | TOK | Zaústění (soutok) vodního toku (průsečík os) |
| 78 | TOK | Pramen vodního toku stanovený průzkumem |
| 79 | TOK | Zaústění potrubí do vodoteče (mimo drenážní výust) |
| 80 | TOK | Přehrážka v korytě (protierozní) |
| 90 | vše | Vývěr pramenný nepodchycený |
| 91 | vše | Nerozlišený objekt, značka |
| 92 | vše | Polohově významný bod jiný (viz „BODMEL.Bodjiny“) |
| 93 | vše | Geo-popisný bodový prvek (viz „BODMEL.Geodata“) |
| 94 | vše | Místo měření (viz „BODMEL.Mereni“) |

Pozn.:	Platí text v Pozn./*1

| ## BODMEL.Bodjiny | Typ popisu | Tab. 6 Typ jiného polohově významného bodového prvku |
| --- | --- | --- |
| 01 | BOD | Změna světlosti potrubí |
| 02 | BOD | Změna sklonu nivelety |
| 03 | BOD | Průchodka, trubní propust (L<=0,5m jinak LINIE) |
| 04 | BOD | Obetonování (L<=0,5m jinak LINIE) |
| 05 | BOD | Křížení s podzemním vedením |
| 06 | BOD | Křížení s nadzemním vedením |
| 07 | BOD | Křížení s vodotečí (shybka, převod) (L<=0,5m jinak LINIE) |
| 08 | ODKAZ | Trafostanice u čerpací stanice |
| 09 | KOTA | Výškový pevný bod (kóta) |
| 10 | KOTA | Stanoviskový bod fixovaný |
| 11 | BOD | Staničení |
| 12 | ODKAZ | Příčný profil, řez |

| ## BODMEL.Geodata | Tab. 7 Geo-popisný bodový prvek |
| --- | --- |
| 01 | Pedologická sonda vrtaná |
| 02 | Pedologická sonda kopaná |
| 03 | Pedologická sonda zarážená (vpich) |
| 04 | Hydrogeologický vrt |

| ## BODMEL.Mereni | Tab. 8 Místo měření (zpřesnění poskytuje položka Popis) |
| --- | --- |
| 01 | Vodočet na DVT (odvození průtoku) |
| 02 | Měření průtoku na DVT – metody bez vodočtu |
| 03 | Průtokoměr na potrubí |
| 04 | Vrt mělký (šachtice) s kontinuálním měřením hladiny |
| 05 | Vrt mělký (šachtice) bez kontinuálního měření hladiny |
| 06 | Vrt hloubkový, související s objektem (s měřením i bez kontinuálního měření) |
| 07 | Piezometr či jiné měření pozitivního tlaku vody v sondě |
| 08 | Tenzometr – měření sacího tlaku |
| 09 | Vlhkost půdy |
| 10 | Jiný typ zkoušení půd (viz popis) |
| 11 | Meteorologická stanice |
| 12 | Srážkoměr |
| 13 | Lyzimetr |
| 14 | Teplota půdy |
| 15 | Osa měrné svislice – jiný typ měření |
| 16 | Odběr vody z vodoteče – měření jakosti |
| 17 | Odběr vody z potrubí – měření jakosti |
| 18 | Odběr vody podzemní – měření jakosti |
| 19 | Odběr vody z vodní nádrže – měření jakosti |
| 20 | Odběr jiného druhu vody nebo závlahového média – měření |
| 21 | Jiný typ měření na vodním toku, nádrži (viz popis) |
| 22 | Odběrné zařízení erozních smyvů |
| 23 | Odběrné zařízení erozních splavenin |
| 24 | Odběr dnových sedimentů |
| 25 | Odběr půdy – nespadající do popisu sond (Geo) |
| 26 | Jiný typ souvisejících zkoušek |

| ## BODMEL.Material Pozn.: číslování dle LINMEL | Tab. 9 Materiál hlavního bodového prvku (nezahrnuje doplňující opatření v okolí prvku) |
| --- | --- |
| 01 | Pálená hlína |
| 02 | Kamenina |
| 03 | PVC (polyvinylchlorid) |
| 06 | PE l (polyetylén) |
| 07 | PE r (polyetylén) |
| 08 | Prefabrikát - beton, železobeton |
| 09 | Ocel |
| 10 | Litina |
| 11 | Azbestocement |
| 12 | Beton – zpracování na místě |
| 13 | Železobeton – zpracování na místě |

Tabulka pokračuje na další straně

| 14 | Zeminné sypké materiály |
| --- | --- |
| 15 | Stavební dřevo, kulatina |
| 17 | Štěrk |
| 18 | Pohoz štěrkopískem |
| 19 | Síťovina, fólie s drnem |
| 20 | Rohože |
| 21 | Plůtky s kamenným záhozem |
| 22 | Dlažba na sucho |
| 23 | Dlažba s vylitím spár cementovou maltou |
| 24 | Dlažba na cementovou maltu |
| 25 | Dlažba do podkladového betonu |
| 26 | Štětování |
| 27 | Pohoz z lomového kamene |
| 28 | Zához z lomového kamene |
| 29 | Rovnanina z lomového kamene |
| 30 | Drátokamenné prvky |
| 31 | Dlažba betonová monolitická |
| 32 | Dlažba betonová z plných tvárnic (prefabrikátů) |
| 33 | Dlažba betonová z polovegetačních tvárnic |
| 34 | Opevnění z velkoplošných prvků |
| 35 | Bez realizace opevnění |
| 36 | Drnování |
| 37 | Jiné typy vegetačních opevnění |
| 38 | Osetí travní směsí |
| 39 | Ostatní kovy a slitiny (Al, Cu, atd.) |
| 40 | Kombinace dvou a více materiálů |
| 41 | Jiné |

Pozn.:	Na rozdíl od LINMEL je upravena terminologie pro bodový objekt (pro lepší orientaci je zachováno číslování položek)

# PLOMEL - plošné objekty

| ## PLOMEL. ODVORG | Tab. 10 Upřesnění Organizační a agrotechnická opatření s odvodňovacím účinkem |
| --- | --- |
| bin. 1 | Prohlubovací orba |
| bin. 2 | Podrývání |
| bin. 3 | Vápnění meliorační |
| bin. 4 | Dlátování, krtkování |
| bin. 5 | Hloubkové kypření |
| bin. 6 | Zvýšení podílu organického hnojení |
| bin. 7 | Aplikace selektivních herbicidů proti hlubokokořenícím plevelům |
| bin. 8 | Úprava sklonu povrchu půdy, vyrovnání mikrodepresí, modelování terénu |
| bin. 9 | Speciální agrotechnické postupy |
| bin. 10 | Úprava struktury osevních postupů, volba plodin |

| ## PLOMEL. ODVBIOL | Tab. 11 Upřesnění Biologická opatření s odvodňovacím účinkem |
| --- | --- |
| bin. 1 | Výsadba plodin pro zvýšení transpirace |
| bin. 2 | Výsadba plodin pro zlepšení stavu půdy |

| ## PLOMEL. ODVTECH | Tab. 12 Upřesnění Stavební a technické opatření s odvodňovacím účinkem |
| --- | --- |
| bin. 1 | Povrchové odvodnění - otevřenými příkopy a kanály |
| bin. 2 | Podzemní odvodnění drenáží |
| bin. 3 | Kombinované typy odvodnění |

| ## PLOMEL. ZAVL | Tab. 13 Upřesnění Závlaha |
| --- | --- |
| bin. 1 | Závlaha povrchová |
| bin. 2 | Závlaha podzemní |
| bin. 3 | Jiný typ závlahy (úprava mikroklimatu apod.) |

| ## PLOMEL. EROORG | Tab. 14 Upřesnění Organizační opatření protierozní |
| --- | --- |
| bin. 1 | Zatravnění protierozní |
| bin. 2 | Zalesnění protierozní |
| bin. 3 | Osevní postup protierozní |
| bin. 4 | Pásové střídání plodin protierozní |

| ## PLOMEL. EROAGRO | Tab. 15 Upřesnění Agrotechnická opatření protierozní |
| --- | --- |
| bin. 1 | Vrstevnicové obdělávání |
| bin. 2 | Výsev do ochranné plodiny |
| bin. 3 | Důlkování na orné půdě |
| bin. 4 | Obnova drnů protierozní |
| bin. 5 | Mulčování |

| ## PLOMEL. EROTECH | Tab. 16 Upřesnění Technická opatření protierozní |
| --- | --- |
| bin. 1 | Terénní urovnávky |
| bin. 2 | Terasování |
| bin. 3 | Protierozní pásy |
| bin. 4 | Protierozní nádrž |
| bin. 5 | Asanace strží |

| ## PLOMEL.Stavprv | >>> MELIO - ODVODNENI - ZAVLAHA - EROZE | Další zpřesnění podle stávajících členění ZVHS resp. HEIS | Tab. 17 Stavební prvek plošného melioračního opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ODVODNENI, ZAVLAHA | CERPST | Čerpací stanice – pozemek |
| 02 | ODVODNENI, ZAVLAHA | NADRZ | Vodní nádrž |
| 03 | ODVODNENI | NADRZ | Suchá nádrž – polder |
| 04 | ODVODNENI | NADRZ | Mokřad řízený, vzniklý úpravou funkce odvodňovací stavby |
| 05 | ODVODNENI, ZAVLAHA |  | Technické zázemí – pozemek budov |
| 06 | ODVODNENI, ZAVLAHA |  | Zpevněné plochy |
| 07 | EROZE |  | Pozemek vyčleněný k realizaci protierozního opatření v rámci KPÚ |

# OSTATNÍ číselníky

| ## STAVBA.Registr | Tab. 18 Registr do kterého je stavba zařazena (viz ÚIS SMS-ZVHS) |
| --- | --- |
| 01 | HMZ odvodnění – kanály, ČS odvodňovací |
| 02 | HMZ závlah – celá stavba včetně objektů |
| 03 | Upravený vodní tok včetně objektů |
| 04 | Ostatní – vodní nádrže, mosty, komunikace |
| 05 | Vodní toky ve správě ZVHS |

| ## CASTSTAVBY. ## Prodej | Tab. 19 Kategorie prodeje |
| --- | --- |
| A | Majetek neprivatizovatelný |
| B | Majetek Pozemkového fondu |
| C | Majetek předaný vlastníkovi |

| ## ODVODNENI.Pvody | Tab. 20 Příčiny zamokření – charakteristika zamokření a způsoby odvodnění (viz Tab.1 v ČSN 75 4200) |
| --- | --- |
| 01 | Vysoká hladina v tocích a nádržích, dešťové srážky (podzemní vodou a kombinace s povrchovým zamokřením) |
| 02 | Povrchové rozlivy |
| 03 | Povrchový přítok bodový až liniový |
| 04 | Průsak až přítok podzemní svahové vody s volnou až napjatou hladinou, vývěry |
| 05 | Atmosférické srážky (povrchové zamokření, kapilární voda, vysoká HPV) |
| 06 | Sekundární zhutnění půd mechanizací a zpracováním půd (povrchové zamokření) |
| 07 | Podzemní voda s napjatou hladinou (vývěry, kapilární voda, vysoká HPV) |
| 08 | Kombinace příčin a zdrojů (podzemní voda, atmosférické srážky, povrchová voda, zhutnění půd) |

| ## ODVODNENI. ## Techvyst | Tab. 21 Technologie výstavby |
| --- | --- |
| 01 | Technický způsob – Výkopová technologie |
| 02 | Technický způsob – Bezvýkopová technologie |
| 03 | Biologické způsoby odvodnění |
| 04 | Agrotechnické způsoby odvodnění |

| ## ODVODNENI.Intodv | Tab. 22 Stupeň návrhové intenzity odvodnění |
| --- | --- |
| 01 | I. velmi vysoký (t=2, N>10 let) |
| 02 | II. vysoký (t=3 až 4, N=10-5 let) |
| 03 | III. standardní (t=5 až 7, N=5-2 roků) |
| 04 | IV. nízký (t=10, N<2 roky) |

| ## ODVODNENI.Dmo | Tab. 23 Doplňující meliorační opatření |
| --- | --- |
| 01 | Žádné |
| 02 | Fyzikální meliorace půd (dlátování, střední a hloubkové kypření není-li zahrnuto ve dvouetážové drenáži, plnící a mísící kypření, meliorační orba, aplikace vylehčovacích hmot a slínování) |
| 03 | Chemické meliorace půd (vápnění, okyselování, sádrování, meliorační hnojení, kultivace sirných půd a půd poškozených průmyslovými exhalacemi) |
| 04 | Biologické meliorace půd (účinek rostlin na fyzikální vlastnosti půd, na snížení obsahu vody v půdě, působení živých organismů – např. lumbricidae) |
| 05 | Sanace zamořených pozemků po ekologických kalamitách |
| 06 | Sanace výsypek |
| 07 | Sanace poddolovaných území |
| 08 | Sanace svážných území (kombinace se zamokřením) |

| ## ODVODNENI.Poo | Tab. 24 Provedení odvodňovacího objektu |
| --- | --- |
| 01 | Plošná (systematická) drenáž |
| 02 | Ojedinělá (sporadická) drenáž |
| 03 | Vertikální drenáž (vsakovací, čerpací, artézská) |
| 04 | Síť převážně otevřených příkopů |
| 05 | Dvouetážová drenáž (plošná drenáž v kombinaci s krtčí drenáží či podrýváním) |
| 06 | Krtčí drenáž (samostatně) |
| 07 | Hloubkové kypření - podrývání (samostatně) |
| 08 | Štěrbinová drenáž |
| 09 | Drenáž s řízeným (regulovaným) odtokem – typy retardační drenáže |
| 10 | Navlažovací drenáž s doplněním převodem vod |
| 11 | Regulační drenáž – gravitační |
| 12 | Regulační drenáž – s tlakovým rozvodem |
| 13 | Jiný typ drenážní závlahy |
| 14 | Podzemní protiprůsakové bariéry |
| 15 | Odvodnění rašelinných půd |
| 16 | Odvodnění plošného objektu pro zemědělské účely |

| ## ODVODNENI.Zov | Tab. 25 Způsob odvedení vod |
| --- | --- |
| 01 | Gravitačně do otevřené vodoteče |
| 02 | Gravitačně do zatrubněného odpadu |
| 03 | Gravitačně do nádrže |
| 04 | Gravitačně do nižších zvodní (vertikální studna) |
| 05 | Gravitačně do příkopu jiného typu (cestní příkop apod.) |
| 06 | Převodem k podzemní infiltraci |
| 07 | Převodem k povrchové infiltraci (louka apod.) |
| 08 | S přečerpáním |

| ## ODVODNENI. ## Funkcnost | Tab. 26 Přibližná funkčnost objektu |
| --- | --- |
| 01 | Funkční |
| 02 | Podmíněně, částečně funkční |
| 03 | Nefunkční |
| 04 | Neexistuje – zrušeno, demontováno |

| ## TPPI | Tab. 27 Třída přesnosti polohové identifikace |
| --- | --- |
| 01 | Polohově nepřipojeno |
| 02 | Intuitivní přiřazení (dočasné) |
| 03 | Přiřazení do ZM 1:10 000 (transformace na body odečtené z mapy) – chyba polohy nad 10m |
| 04 | Přiřazení do katastrálních map 1: 2 880 - 1 000 (transformace na body odečtené z mapy) – chyba polohy do 10m |
| 05 | Přiřazení podle zaměřených bodů – chyba polohy 1-10m (viz bodová vrstva) |
| 06 | Přiřazení podle zaměřených bodů – chyba polohy do 1m (viz bodová vrstva) |

| ## PROJEKTDOK.Stproj | Tab. 28 Stupeň projektu |
| --- | --- |
| 01 | Úvodní projekt (dle Vyhl.163/1973 Sb.) |
| 02 | Prováděcí projekt (dle Vyhl.163/1973 Sb.) |
| 03 | Jednostupňový projekt (dle Vyhl.163/1973 Sb. Pro jednoduché stavby) |
| 04 | Projekt stavby (podle Vyhl.144/1959 a 107/1966, 43/1990) |
| 05 | Dokumentace realizace stavby (dokumentace skutečného provedení) |
| 06 | Dokumentace k územnímu řízení (Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) |
| 07 | Dokumentace pro stavební povolení (Dokumentace pro vydání stavebního povolení) |
| 08 | Dokumentace pro provedení stavby |
| 09 | Zakreslení skutečného provedení stavby (existence dokumentace) |

| ## PROJEKTDOK. ## Realizace | Tab. 29 Byla provedena realizace projektu? |
| --- | --- |
| 01 | Ne |
| 02 | Kolaudační rozhodnutí – uvést č.j. |
| 03 | Protokol o odevzdání a převzetí stavby (podle vlád.nař. č.8/1956) - viz č. |
| 04 | Stavba realizována dle PD (bez záznamu o kolaudaci) |
| 05 | Stavba pravděpodobně realizována dle PD (u starších staveb) |
| 06 | Stavba pravděpodobně nebyla realizována (u starších staveb) |

| ## Druhpoz | Tab. 30 Druh pozemku |
| --- | --- |
| Bin 1 | Role (orná půda) |
| Bin 2 | Louky |
| Bin 3 | Pastviny |
| Bin 4 | Ovocný sad |
| Bin 5 | Vinice |
| Bin 6 | Chmelnice |
| Bin 7 | Zahrada (ovocná , okrasná ) |
| Bin 8 | Školky (zahradní, okrasné, lesní) |
| Bin 9 | Skleníky a fóliovníky |
| Bin 10 | Odlesnění |
| Bin 11 | Ostatní nezemědělská plocha (OSTATPLO) |

Je-li DRUHPOZ=11 potom odkaz na rozšiřující tabulku

| ## Ostatplo | Tab. 31 Druh pozemku – Ostatní nezemědělská plocha |
| --- | --- |
| Bin 12 | Rašeliniště |
| Bin 13 | Les, obora |
| Bin 14 | Rozptýlená lesní zeleň |
| Bin 15 | Veřejná zeleň |
| Bin 16 | Rozptýlená ovocná zeleň |
| Bin 17 | Keřové porosty |
| Bin 18 | Výsypky, plochy povrchové těžby |
| Bin 19 | Plochy po rekultivaci |
| Bin 20 | Odkaliště a kalové pole |
| Bin 21 | Mokřad |
| Bin 22 | Zpevněná plocha, skladiště, parkoviště – využívaná krátkodobě |
| Bin 23 | Hnojiště apod. - prvek plošného charakteru se zemědělským využitím |
| Bin 24 | Skládky |
| Bin 25 | Skleníky a fóliovníky |

| ## ZAVLAHA.Zpuszavl | Tab. 32 Technické řešení závlahy |
| --- | --- |
| 01 | Postřik přenosným detailem |
| 02 | Postřik pásovými zavlažovači |
| 03 | Postřik širokozáběrovými stroji |
| 04 | Postřik speciálním detailem |
| 05 | Mikropostřik |
| 06 | Disperzní závlaha |
| 07 | Podmok |
| 08 | Výtopa |
| 09 | Přeron, brázdový přeron |
| 10 | Limanová závlaha |
| 11 | Závlaha bodová |
| 12 | Závlaha kapková |
| 13 | Závlaha protimrazová |
| 14 | Drenážní závlaha – viz DRENÁŽ |

| ## ZAVLAHA.Potzavl | Tab. 33 Potřeba závlahy – účel (bude se vyskytovat v kombinaci více účelů) |
| --- | --- |
| bin. 1 | Doplňková |
| bin. 2 | Ochranná, ozdravovací (aplikační) |
| bin. 3 | Klimatizační |
| bin. 4 | Pro zlepšení kvality plodů |
| bin. 5 | Hnojivá |
| bin. 6 | Likvidace odpadní vody |
| bin. 7 | Protimrazová, oteplovací |
| bin. 8 | Zásobní, převody vod – nalepšení bilance |
| bin. 9 | Promývací |
| bin. 10 | Jiný |

| ## ZAVLAHA.Zdrojzv | Tab. 34 Zdroj závlahové vody |
| --- | --- |
| 01 | Vodní tok |
| 02 | Nádrž |
| 03 | Podzemní vody |
| 04 | Odpadní vody – sídlištní, čistírenské vyhnilé kaly |
| 05 | Odpadní vody – průmyslové |
| 06 | Odpadní vody – zemědělské |
| 07 | Kejda a močůvka |
| 08 | Jiný |

| ## ZAVLAHA.Druh | Tab. 35 Druh aplikace závlahy, včetně kombinací |
| --- | --- |
| Bin 01 | Povrchová gravitační |
| Bin 02 | Povrchová tlaková |
| Bin 03 | Podpovrchová gravitační |
| Bin 04 | Podpovrchová tlaková |

| ## ZAVLAHA.Privvody | Tab. 36 Přívod vody k závlaze |
| --- | --- |
| 01 | Gravitační |
| 02 | S čerpáním |
| 03 | Kombinovaný |

| ## Parpostrik. ## Kontyp | Tab. 37 Konstrukční typ postřikovače |
| --- | --- |
| 01 | Trubní výkyvný |
| 02 | Trubní vějířovitý |
| 03 | Trubní kombinovaný |
| 04 | Rozprašovač (dýza) |
| 05 | Otočný turbínový |
| 06 | Otočný mikropostřikovač |
| 07 | Otočný úderový |
| 08 | Otočný lopatkový |
| 09 | Segnerův konzolový |
| 10 | Segnerův mikropostřikovač |
| 11 | Jiný typ |

| ## BODMEL. ## Zavlstroj | Tab. 38 Typ zavlažovacího stroje podle PD |
| --- | --- |
| 01 | Žádný |
| 02 | Pojízdný ve směru osy |
| 03 | Valivý (širokozáběrový) |
| 04 | Čelný (širokozáběrový) |
| 05 | Radiální (s pivotem) |
| 06 | Konzolový a mostový |
| 07 | Pásový (s navíjenou či vlečenou hadicí), sdružené pásové |
| 08 | Závlahový robot |
| 09 | Jiný |

| ## CERPST.Mobilita | Tab. 39 Mobilita čerpací stanice |
| --- | --- |
| 01 | Stabilní |
| 02 | Mobilní přestavná |
| 03 | Pojízdná |

| ## CERPST.Fcerpstz | Tab. 40 Funkce čerpací závlahové stanice |
| --- | --- |
| 01 | Základní závlahová |
| 02 | Podávací (nízkotlaké) |
| 03 | Zvyšovací |
| 04 | Speciální (kejdová apod.) |

| ## CERPST.Vybaveni | Tab. 41 Vybavení čerpací stanice |
| --- | --- |
| bin. 1 | Čerpací agregáty – hlavní |
| bin. 2 | Čerpací agregáty – tlakovací |
| bin. 3 | Čerpací agregáty – pomocné |
| bin. 4 | Čerpací agregáty – kejdové, kalové apod. |
| bin. 5 | Evakuační stanice |
| bin. 6 | Měření |
| bin. 7 | Regulace |
| bin. 8 | Protirázová ochrana (větrníky, kompresory) |
| bin. 9 | Trafostanice |
| bin. 10 | Odběrný objekt |
| bin. 11 | Vyrovnávací, akumulační nádrž |
| bin. 12 | Dílny |
| bin. 13 | Další stavební objekty |

| ## ODVODNENI. ODVODST | Tab. 42 Stupeň navržených odvodňovacích opatření |
| --- | --- |
| bin. 1 | Organizační a agrotechnická opatření s odvodňovacím účinkem (zlepšení drenážní schopnosti půdy) |
| bin. 2 | Biologická opatření s odvodňovacím účinkem |
| bin. 3 | Stavební a technické opatření s odvodňovacím účinkem |

Pozn./*2:	Struktura je stejná jako u atributů entity PLOMEL (ODVORG/, ODVBIOL/, ODVTECH/). Uplatnění v entitě ODVODNENI umožňuje vyplnit databázi bez potřeby podrobného zpracování plošného prvku ve vyžadovaném detailu.

| ## EROZE.STUPOPAT | Tab. 43 Stupeň navržených protierozních opatření |
| --- | --- |
| bin. 1 | Organizační opatření protierozní |
| bin. 2 | Agrotechnická opatření protierozní |
| bin. 3 | Technická opatření protierozní |

Pozn.:	Viz Pozn./*2

| ## NADRZ.DRUH | Tab. 44 Druh nádrže |
| --- | --- |
| 01 | Boční |
| 02 | Průtočná |
| 03 | Akumulační |
| 04 | Poldr, suchá nádrž |
| 05 | Plánovaná |